## Slide 1: Calibration for pi0 and MIP on EMCal
博士前期課程１年 宇宙観測研究室
2010263
二瓶亮太

## Slide 2: 目次
QGP
LHCとALICE実験
EMCalの構造
目的と解析手順
結果
宇宙史拠点実習

## Slide 3: QGP(Quark-Gluon-Plasma)
Nuclear Matter
(confined)
Hadronic Matter
(confined)
Quark Gluon Plasma
deconfined !
常温常圧の場合･･･quarkの閉じ込め
高温高圧の場合･･･漸近的自由によりQGP状態に相転移

## Slide 4: LHC(Large Hadron Collider)
ALICE実験では重イオン衝突によってQGPの物理を探ろうとしている
p-p衝突 ･･･ 14TeV
Pb-Pb衝突 ･･･ 5.5TeV
８Tの超伝導電磁石を用いて加速させている

## Slide 5: ALICE(A Large Ion Collider)実験
1,3,4---
飛跡検出器
5,6---
粒子の到達
時間測定
8---
光子検出器
7---
粒子の
エネルギー測定

## Slide 6: EMCalorimeter
衝突から生じた電子や光子のエネルギーを測定
構成；
Lead absorber + Polystyrene Scintillator
Figure: A cross section of the scintillator/Pb stack of one module
電子、光子→物質中で制動放射，
電子陽電子対生成
⇒電磁シャワーを起こす
⇒入射粒子のエネルギーを吸収

## Slide 7: EMCalorimeter
Figure : Fiber bundles with attached APD and preamplier of four towers of an EMCal prototype module.
⇒シンチレーション光の光量を測定
(APDで光を電気信号に変えてエネルギー値を読み取る)
⇒エネルギー損失を測定する
(全光量は入射粒子のエネルギーに比例する)
Figure : The Avalanche PhotoDiode (left) mounted on the back of the Charge Sensitive Preamplifer (right) used by EMCal.
APD(Avalanche Photo Diode)･･･
光電子倍増管より効率よく電気信号に
変えることができる。
APDの仕組み

## Slide 8: EMCalの構成
Super Module=24Strip Modules
Module=4Cells
Strip Module
=12Modules
Cell(=Tower)
EMCal

## Slide 9: 目的
EMCalを用いて、様々な条件の下で
π0 invariant mass の再構成を行い、
さらにMIP peak を比較する。
※π0invariant massの再構成はエネルギー較正の手段として重要なので、再構成に必要なbestな条件を見つけたい。

## Slide 10: 解析手順
①π0→γ＋γ崩壊過程において、2つのphoton candidateを選び出し、π0 invariant massの再構成を行う。
②いくつかの条件下で、クラスターのMIP peak を比較する。
③track mathingしたものとそうでないものとで、 π0 invariant massの再構成を行い、fittingする。
④さらにπ0 invariant mass の meanとsigma を比較する。

## Slide 11: MIP(Minimum Ionizing Particle)
ベーテ‐ブロッホの式
横軸→運動量に直すと粒子識別できる

## Slide 12: １、π0 invariant mass を組む
π0→γ＋γ
2Photonの作る2つのclusterの
すべての組み合わせから、invariant massを組む
M = sqrt{2(E1・E2 – p1・p2)}
= sqrt{2E1・E2(1-cosθ)}
E1，E2；クラスターのエネルギー
p1，p2 ；クラスターの運動量ベクトル
cosθ；p1，p2間の角度
π0 meson
π0→γ＋γ 崩壊過程･･･98.798％
質量M = 134.98 [MeV/c2]
寿命τ=8.7 ×10-17 [sec]

## Slide 13: 結果
event selection
・cluster energy > 0.5GeV
E > 0.1→back ground大。 E > 0.8→統計量が減少。
・cluster cell数 > 1
photonは電磁シャワーを起こすので、1cellしか含まないclusterを除外
・bad channel または suspicious channelを含むcluster を除外

## Slide 14: ２、MIP peak
MIP peak of charged Hadron ～ 240MeV
ⅰ）条件なし
ⅱ）cluster cell 数 = 1
ⅲ）track mathing
ⅳ）ⅱ）+ ⅳ）
ⅱ)･･･charged Hadron（電磁シャワーを起こさない）を選びたいため、1 cell のみにエネルギーを落とすクラスターのみ選ぶ
track mathing･･･
飛跡検出器で得たtrackを外挿して，clusterの座標に一番近いtrackをそのclusterのtrackとする。
※trackを残さない光子はここで除外される。
ⅲ）･･･電子の場合･･･E(cluster)/p(track) ~ 1
E/p < 0.8 として電子を除外

## Slide 15: 結果
ⅰ)
ⅱ)
ⅲ)
ⅳ)

## Slide 17: ３、CPVとの比較
Blue･･･CPVなし
Red ･･･CPVあり
Charged Particle Veto
Trackとclusterの座標間
距離
> 0.5 cm
Trackを
残さないphoton
を選別

## Slide 18
CPVなし

## Slide 19
CPVあり

## Slide 20: ３、mean とsigma の比較
black･･･CPVなし
Red ･･･CPVあり

## Slide 21
・MIP peakにおいてtrack matching による
粒子の選別は有効
・π0 invariant massにCPVはあまり効果なし
課題点
・高ｐT領域では統計量の不足
・track mathing の方法が荒い？
・cell-by-cellでのエネルギー較正など、より正確な補正を行う必要

## Slide 22: 最後に･･･宇宙史拠点実習を振り返って
・Summer School Program Lectureに参加(7/5～；weekday)
Detector, Accelerator、Standard Model, Cosmic Ray, and
Cosmology, etc…
・EMCal meeting に参加(a few times a week)
・Main Control Center, COMPASS実験の見学
1st week； Grid申請，root， Alirootのインストールに費やす
2nd week； 解析方法、rootの使い方を習う
3rd week； 解析、中間報告会
4th week； 解析、最終報告会
授業や見学など、とても興味深く参加できました。解析については、何もわからない自分
に対して、皆に１から教えていただきました。
1ヶ月間ありがとうございました

## Slide 23: fin.

## Slide 25: Back up

## Slide 26
<number>
Confinement: a crucial feature of QCD
Strong colour field
Energy grows with separation!
We can extract an electron from an atom by providing energy
“white” proton
nucleus
electron
quark
quark-antiquark pair
created from vacuum
“white” proton
(confined quarks)
“white” 0
(confined quarks)
But we cannot get free quarks out of hadrons: “colour confinement”
neutral atom
E = mc2

## Slide 27: APDの長所・短所
長所：
量子効率（光電効果で電子をたたき出す確率）が大きい ～90％
受光面が小さく（1～5 mm）、コンパクト
磁場中でもOK
応答が速い（～1ns）
短所：
光電子増倍率(Gain)が低い（～100倍＠室温）
このため、S/N比が良くない
APDを冷却することで解決！

## Slide 28
APDの動作原理と特徴
信号
ホール
電子
光電効果で
光電子をたたき出す
アバランシェ領域で
光電子を増倍
正電圧
（逆バイアス電圧）
n型
p型
空乏層
アンプ
光子
受光面
APDを冷却すると、
１．pn接合面で、価電子帯から伝導体へ拡散する熱電子の数が減る
↓
暗電流が減少し、それに伴うショットノイズが減る
２．アバランシェ領域で、シリコンの結晶格子振動が弱まる
↓
電子の移動を阻害するフォノンの数が減り、光電子増倍率(Gain)が増大
これらの効果により、S/Nが良くなる
空乏層
p層
n層
価電子帯
伝導帯
バンド
ギャップ
Eg
入射光子

## Slide 29
2.3 WLS ファイバー
このファイバーは、WLS (Wave length Shifting) Fiber である。
ファイバーの表面からの光をできるだけファイバの軸方向に伝達することを考えて使用したもので、電気通信用のファイバーと違うタイプのファイバーである。
まず、WLS Fiber に入射したシンチレーション光はファイバーに混入されたウェーブレングスシフターにより吸収・発光する。単なる電気通信用のファイバーであれば、ファイバーに入った光は全反射条件を満足しないので、必ず出ていってしまう。また、全反射条件を満足する光はファイバーには入らないのである。だから、入った光が蛍光剤に吸収され、全立体角に再発光するウェーブレングスシフターが必要とされる。

## Slide 30
track mathing･･･
飛跡検出器で得たtrackを外挿して，clusterの座標に一番近いtrackをそのclusterのtrackとする。
座標間の距離(以下ds)<1mmのものをtrack matchingできたものとする。
※trackを残さない光子はここで除外される。