## Slide 1: 宇宙史実習報告 ~ALICE 電磁カロリメータにおける直接光子の測定~
筑波大学高エネルギー原子核実験グループ
200810908 小林 大洋

## Slide 2: Outline
直接光子とは？
ALICE 電磁カロリメータ検出器(EMCal)
Isolation cut
shower shape
γ-γ不変質量分布
まとめと今後の課題

## Slide 3: 直接光子とは？
直接光子(direct photon)はクォークとグルーオンのコンプトン散乱から生成するもの、クォーク・反クォーク対の対消滅により生成されるものを指す。
直接光子は強い相互作用を受けずに通過するので、エネルギーロスを途中で起こすもの(JETなど)との重要なプローブとなる。
しかし、崩壊ハドロン(主にπ0やη)からの光子によるバックグラウンドが(特に重イオン衝突において)多く、直接光子の測定が難しい。
  いかにこれらのバックグラウンドを差し引いて、直接光子のみをとりだせるか。
    isolated cut法(ハドロンを伴わないという特徴をもつ直接光子の候補がとりだせる。)
    shower shapeの見積もりによるカット(崩壊ハドロンからの光子を差し引く。)
Notes: isolated photons
(1)direct photons
・quark-gluon Compton scattering qg→γq
・quark-antiquark annihilation qantiq→γg
(2)fragmentation photons
・collinear fragmentation of a final-state parton into a photon
π0→2γ,η→2γ,ω→π0+η

## Slide 4: EMCal
鉛層で起きた電磁シャワーをシンチレータの蛍光へ変換し、その信号をAPD(Avalanche Photo Diode) を用いて読み出すことで粒子のエネルギー測定を行う。
低エネルギー光子においては、制動放射や対生成があまりおきず電磁シャワーが起きないため、エネルギー分解能が悪くなる。
エネルギー分解能
アクセプタンス
-0.7 < η < 0.7
80° < Φ < 190°
電磁シャワー
ALICE EMCALの
１チャンネル
cluster E (GeV)
sigma/Emean
Notes: 電磁シャワー:制動放射により放出された高エネルギーの光子が対生成により電子・陽電子ができて、その電子・陽電子対が制動放射で光子をつくりの繰り返してネズミ算式に増えていく現象。
制動放射:光速近くまで加速した電子を加速あるいは減速してやると、 進行方向に偏った強烈な電磁波が発生するようになる現象。
右はもう少し統計をふやす。

## Slide 5: Data set and cut
Event Selection
  LHC１１c(pp,7TeV)pass1,ESD file
  |vertex z| < 3.2cm
  run number : 154755,154753,154750,154748,154796,154383,154808,154745,153116,153232
Track Selection
  hybrid track cut
Cluster selection
  track matching : ΔR < 0.02(ΔR2 = Δη2 + ΔΦ2)
  remove bad and exotic cluster
Δη = EMC cluster η – TPC track η
ΔΦ = EMC cluster Φ – TPC track Φ
ΔR
η
Φ
x
x
もしコーンの中にtrack positionが入っていればこれは荷電粒子によるものと判断。
Notes: hybrid track cutの内容:

## Slide 6: Isolation cut
→周りにハドロンを伴わないという性質を持つ直接光子の候補を取り出す。
コーンの中に入っているトラックのPt(ハドロンの横エネルギー)を全て足す。
足したもの(Isoとする)が閾値(5GeV)以下ならば、直接光子の候補とする。
ΔR
η
Φ
x
x
x
x
x
x
x
x
track
ほぼ20~40％が直接光子の候補として選ばれる。
半径を0.8より大きくしてもあまりカットされる粒子数は変わらない。

## Slide 7: Shower Shape
(主にπ0の)崩壊によって生じた光子を取り除く。
shower shapeの広がりのせまいものが直接光子。
λ2
p = 4.5GeV
a,b=x or z

## Slide 8: Shower Shape
photon->cellの中心にピーク。
Hadron->鉛層を通過する。
左の図は、大林さん(広島大)のALICE JAPAN Meetingの資料より引用

## Slide 9: Dependence of Cluster Energy
cluster energyのカットにより、photonが顕著に現れる。

## Slide 10: shower shape
5~10GeV
10~15GeV
15~20GeV
data(赤) → Iso < 5GeV
BG (青) → 5GeV < Iso
Isolation cutにより、65~84%のphoton purityが得られる。
しかし、BGとしてtrack matchしたものを加えていないので、もう少しpurityは下がる。
BGを修正後、lambda2をどこでカットすれば直接光子がより多く得られるか調べる。
5< cluE <10
10< cluE <15
15< cluE <20

## Slide 11: γ-γ不変質量分布
π0->2γに崩壊し、π0不変質量が134.97MeVであることが知られている。
  不変質量を組んでπ0のみをとりだせる。
大きなバックグラウンドの原因となっているπ0との比較。
  直接光子とのshower shapeの違い。
  π0 崩壊による光子と直接光子の収量比。
より詳細な直接光子の収量！
EMCalでのγ-γ不変質量

## Slide 12: まとめ、今後の展望
EMCALを用いて直接光子の測定を行った。
Isolation cut法を用いる事で65~84%のphoton purityが得られる。←但しBGが不十分。
BGの修正をし、shower shapeのカットを見積もる。
実際にinvariant massを組む事によりπ0のみを取り出し、shower shapeのカットにより、直接光子の収量を見積もる。
PHOS検出器でも直接光子を取り出す。
重イオン衝突においてこのカットが有効かどうか調べる。

## Slide 13: Backup

## Slide 14: pOverE
deltaR < 0.02,pOverE < 0.5GeV

## Slide 15: hybrid track cuts
AliESDtrackCuts * esdTrackCuts = new AliESDtrackCuts("esdTrackCuts");
TFormula *f1NClustersTPCLinearPtDep = new TFormula("f1NClustersTPCLinearPtDep","70.+30./20.*x");
esdTrackCuts->SetMinNClustersTPCPtDep(f1NClustersTPCLinearPtDep,20.);
esdTrackCuts->SetMinNClustersTPC(70);
esdTrackCuts->SetMaxChi2PerClusterTPC(4);
esdTrackCuts->SetRequireTPCStandAlone(kTRUE); //cut on NClustersTPC and chi2TPC Iter1
esdTrackCuts->SetAcceptKinkDaughters(kFALSE);
esdTrackCuts->SetRequireTPCRefit(kTRUE);
esdTrackCuts->SetMaxFractionSharedTPCClusters(0.4);
// ITS
esdTrackCuts->SetRequireITSRefit(kTRUE);
//accept secondaries
esdTrackCuts->SetMaxDCAToVertexXY(2.4);
esdTrackCuts->SetMaxDCAToVertexZ(3.2);
esdTrackCuts->SetDCAToVertex2D(kTRUE);
//reject fakes
esdTrackCuts->SetMaxChi2PerClusterITS(36);
esdTrackCuts->SetMaxChi2TPCConstrainedGlobal(36);
esdTrackCuts->SetClusterRequirementITS(AliESDtrackCuts::kSPD, AliESDtrackCuts::kAny);
esdTrackCuts->SetRequireSigmaToVertex(kFALSE);
esdTrackCuts->SetEtaRange(-0.9,0.9);
esdTrackCuts->SetPtRange(0.15, 1000000);
esdTrackCuts->SetClusterRequirementITS(AliESDtrackCuts::kSPD, AliESDtrackCuts::kAny);
int no_track = 0;
if(!esdTrackCuts->AcceptTrack(track)){
esdTrackCuts->SetClusterRequirementITS(AliESDtrackCuts::kSPD, AliESDtrackCuts::kNone);
if(!esdTrackCuts->AcceptTrack(track)){
no_track = 1;
}
}
kAny->kNoneと変える事でITSにあいている穴の補正をしてくれている。

## Slide 16: ALICE実験検出器
ALICE実験は目的に応じた検出器を多数搭載し、検出器を組み合わせ解析することによって様々な物理解析を行うことが可能。
  本研究でジェット測定として使用した検出器→TPC,EMCAL
EMCAL
TPC→中心飛跡ガス検出器
  荷電粒子の測定。
  全方位角方向(Φ)であり、|η| < 0.9を覆っている。
EMCal→電磁カロリメータ
  高運動量の電子や光子の測定。
  80 < Φ < 190、|η| < 0.7を覆っている。
※擬ラピディティー
η =
高エネルギーの分野ではθではなくηがよく使われる。
Notes: 細かい流れはバックアップ。
ドリフトの話:チェンバー内に生成された電子を、まず形成された電場によってアノードに誘導する必要があ る。電子は移動の際にガス中で多くの拡散を繰り返しながら、マクロ的には、電場によって決まる一定の速度にしたがって移動する。この現象をドリフトと呼び、速度のことをドリフト速度という。陽イオンはカソードに引き寄せられる。
低エネルギー粒子 → TPCによりとても精密な測定可能。
高エネルギー粒子 → たくさんの低エネルギー粒子への変換 → 電磁シャワー →EMCalによる測定
高エネルギーではTPC内の情報ではまだエネルギーの確定はできない（通り過ぎていったエネルギーがわからない）。また中性子ではローレンツ力が働かないので運動量がはかれない。

## Slide 17: EMCal(モジュール)
Notes: ・電磁カロリメータの種類：サンプリング型、全吸収型
・全吸収型カロリメータは全体が電磁シャワーを吸収する物質からできており、入射粒子の全エネルギーを測定することができる。サンプリング型カロリメータは金属板などの吸収体で電磁シャワーを発生させ、シンチレーターの発光などにより二次電子を検出することによって入射粒子のエネルギーを測定することができる。
サンプリング型カロリメータは金属板で吸収されたエネルギーを測定することができないためエネルギー分解能が低下するが、全吸収型カロリメータより安価に製作でき、金属板の厚さを自由に選べるなどの利点がある。

## Slide 18: EMCal(電磁シャワー)

## Slide 19: EMCal(APD)

## Slide 20: EMCal(スーパーモジュール)

## Slide 21: Isolation cut sample

## Slide 22: 光(光子)の検出
光電効果
物質中の電子が光子のエネルギー(E=hν)をもらい（吸収し）、原子力の引力の束縛を切って物質の外に飛び出てくる現象(オージェ効果：遷移してきた電子の余分なエネルギーを外殻電子が得て、電離されること。この電子も光電子と同様に周囲の原子の最外殻電子をはじき飛ばしながらエネルギーを失っていく。)
コンプトン散乱
γ線が物質中に入射された時、γ線が物質中の電子が散乱され、入射γ線のエネルギーが下がり、失ったエネルギーの一部が原子内の軌道電子に与えられる。エネルギーがイオン化エネルギーより遥かに高い場合、電子の束縛エネルギーを無視して、自由電子とγ線の散乱と見なしてよい。この様な散乱のこと。
電子対生成
原子核または核外電子のクーロン場の中でγ線が消滅し、電子とその反粒子である陽電子が発生する現象。ただし、電子対生成が起こるためには、入射粒子の エネルギーが電子の 2 倍の質量、1.022MeV 以上必要である。
Notes: オージェ効果：遷移してきた電子の余分なエネルギーを外殻電子が得て、電離されること。この電子も光電子と同様に周囲の原子の最外殻電子をはじき飛ばしながらエネルギーを失っていく。

## Slide 23: 電磁カロリメータの原理
高エネルギー光子
電磁シャワーを生成
  →対生成＋制動放射
電磁シャワー中の電子・陽電子がシンチレーション光を発生
シンチレーション光をAPD(Avalanche Photo Diode)により電気信号に変換・増幅
電気信号をエネルギー値に変換
電磁シャワー
ALICE EMCALの
１チャンネル
Notes: 制動放射:光速近くまで加速した電子を加速あるいは減速してやると、 進行方向に偏った強烈な電磁波が発生するようになる現象。
電磁シャワー:制動放射により放出された高エネルギーの光子が対生成により電子・陽電子ができて、その電子・陽電子対が制動放射で光子をつくりの繰り返してネズミ算式に増えていく現象。
アバランシェ（雪崩）効果:強い電場の中で自由電子が気体分子と衝突すると新たな電子が叩き出され、これが電場で加速されてさらに別の分子と衝突して加速度的に電子数が増える現象。
APD(アバランシェ・フォトダイオード):半導体の内部に高い電場勾配を持たせることで電荷増幅機能を備えた半導体検出器である。光や放射線によって生成された電子正孔対はAPD 内部の電場によって加速され、電極に到達するまでの間に多数のキャリアを伝導帯に叩き上げて信号をなだれ増幅させる。信号を検出器内部で増幅させると回路内で発生する雑音を相対的に小さく抑えることができるため、通常のフォトダイオードよりもはるかに優れたS/N比(雑音に対する信号の比)が得られる。APDは高い増幅率を持つ光電子増倍管 (PMT) と、量子効率が高いフォトダイオード (PD) の両方の長所を兼ね備えている。
制動放射の原理のうんちく:実はレントゲン写真に使う X 線というのはほとんどがこの原理で発生させている。高電圧の電極で電子を加速させ、それを勢い良く金属にぶつけてやる。
すると電子は金属表面の電子と反発して急減速し、そのときに強烈な光を発生するのである。この高エネルギーの光が X 線。このように単純な方法で発生させることが出来るので、 昔の実験家は知らず知らずの内に大量の被曝をしたことだろう。

## Slide 24: TPC
入射した荷電粒子がガス分子を電離する事によって発生した電子を検出器内の電場でドリフトさせ、信号の到達時間と場所から飛跡の3次元的情報を得る。
荷電粒子は磁場によりロー レンツ力が働き、それにより曲げられる。その曲率から運動量を得る。
低エネルギーの粒子に関しては非常に分解能は良いが、高エネルギーの粒子のエネルギー分解能は曲率がうまく求められずよくない。
エネルギー分解能
ALICE Technical Design Reports
Notes: なぜ高エネルギーのになると分解能が下がるの？
右はあとで変更。

## Slide 25: ラピディティー
高エネルギーでの粒子衝突は、相対性理論に基づいて考える必要があるため、粒子の速度は非加算的な物理量になる。そこで、高速度においても加算的な物理量となるようなラピディティー (rapidity) を導入する。
また、xy 平面との間の角度を θ とすれば P = Pz cos θ とできる。現象が超相対論的になって、粒子の質量が無視できるほど小さくなると (m ≪ P)、E≃P となるので、
y ≈
= η
と表せるようになり、放出角 θ だけで決まる量になる。このとき、y ではなく記号 η を用いるのが一般的である。この η を擬ラピディティ(pseudo-rapidity) と呼ぶ。

## Slide 26: 検出器の基本１
実験で収集すべき情報
  始状態→粒子、エネルギーは加速器によって決定
  実験の究極の目的は 終状態に現れる粒子全ての4元運動量を決定すること!!
次のうちのどれかの測定ができれば4元運動量が決まる
  (E, p)
  (M, p)
  (M, E)
  (p, v)
  (E, v)

## Slide 27: 検出器の基本２
TPC:荷電粒子 dE/dxを全て積分
dE/dx(電離損失による単位重さあたりのエネルギー) ~ 2MeV cm2/g for MIP
1GeVの粒子のEを測るには500g/cm2の物質が必要
  水なら 500cm、ρ=1.0g/cm3
  アルミ 185cm、2.7
  鉛 44cm、11.35
低エネルギーの粒子以外は現実的でない
高エネルギー粒子 ー> たくさんの低エネルギー粒子への変換→電磁シャワー→EMCalによる測定
Notes: MIP:最小電離損失の粒子(Minimum Ionizing Particle)。つまりdE/dxの最小値。

## Slide 28: TPCの原理（ガス検出器）
Notes: ドリフトの話:チェンバー内に生成された電子を、まず形成された電場によってアノードに誘導する必要があ る。電子は移動の際にガス中で多くの拡散を繰り返しながら、マクロ的には、電場によって決まる一定の速度にしたがって移動する。この現象をドリフトと呼び、速度のことをドリフト速度という。陽イオンはカソードに引き寄せられる。

## Slide 29: 運動量決定