## Slide 1
Magnetic Field Effect
(with LED pulsar)
Apr 23, 2003
M. Konno

## Slide 2
Low-Gain ADC (LED: ~10 p.e.)
off
on

## Slide 3
 | Mean (on) | Mean (off) | Sigma (on) | Sigma (off)
96 | 68.1 | 65.3 ? | 19.6 | 17.5
97 | 64.3 | 49.9 | 19.1 | 15.6
98 | 81.7 | 65.9 | 19.2 | 16.8
99 | 60.1 | 50.3 | 16.4 | 15.4
Low-Gain ADC (at -1.4kV)
Gain decrease : ~20%
(510 pC)
~7 pC of charge

## Slide 4
Timing Information
off
on

## Slide 5
 | Mean (on) | Mean (off) | Sigma (on) | Sigma (off)
96 | 1638 | 1881 | 106 | 105
97 | 1616 | 1929 | 94.3 | 107
98 | 1596 | 1887 | 81.2 | 88.2
99 | 1649 | 1937 | 90.8 | 100.6
Timing Information
(1 ch = 35 ps)
~10 nsec shift observed
Effect of the stray magnetic field ?

## Slide 6
Correlation of TDC and ADC (ch. 97)
TDC
ADC
ADC
TDC
B off
B on