## Slide 1: The influence of magnetic field to the time response of PMT
Univ. of Tsukuba
Satoshi Takagi
Notes: PMTの時間応答に関する磁場の影響を測定した。そのため、その結果を発表いたします。
The influence of magnetic field on the time response of PMT was measured.
Therefore, I release the result.

## Slide 2: 1.combination of PMT and shield
Length = 4.0 cm Thickness = 0.5 mm
Length = 8.0 cm Thickness = 0.2 mm
Length = 4.0 cm Thickness = 0.2 mm
Length = 8.0 cm Thickness = 0.2 mm
Length = 8.0 cm Thickness = 0.2 mm
PMT
Myu-metal shield
Notes: まず、PMTとミューメタルシールドの組み合わせは、このような５組が用意された。
そして、我々は磁場の影響をそれぞれの組み合わせに関して測定を行った。
First, as for the combination of PMT and myumetal shield, such 5 sets were prepared.
And we measured the influence of a magnetic field about each combination.

## Slide 3: 2.Set up
Magnetic Field
Magnetic Field
Information about magnetic field
Intensity : 0 ~ 14 Gauss
Direction : parallel or vertical
Method of generating magnetic field
‘Helmholtz coil’ is used.
Notes: まず実験のセットアップについて述べると、PMTに対して垂直あるいは平行な磁場はヘルムホルツコイルを使って発生させた。
その強度は、０ガウスから１４ガウスまでである。
First, I mention the setup of the experiment.
The parallel or vertical magnetic field to PMT was generated by using Helmholtz coil.
And, the strength of magnetic field wrer from 0 to14 Gauss.

## Slide 4: 3-1.TDC distribution ~vertical~
TDC [ch]
PMT is not wrapped in myu-metal shield.
Notes: フォトマルにたいして磁場を垂直にかけたとき、ミューメタルシールドで包まれていないと、TDCの分布はこのプロットのようになります。
磁場の強さを大きくするとタイミングが
大きくずれてくる。
If PMT is not wrapped in myumetal shield when the magnetic field is vertically applied
toward PMT , the distribution of TDC becomes like this plot.
If the strength of a magnetic field is enlarged, timing will shift greatly.

## Slide 5: 3-2.TDC distribution ~vertical~
TDC [ch]
PMT is wrapped in myu-metal shield.
Length is 8.0 cm, Thickness is 0.5 mm.

## Slide 6: 3-3.Delay time ~vertical~

## Slide 7: 3-4.Delay time ~vertical~

## Slide 8: 4-1. TDC distribution ~parallel~
TDC [ch]
PMT is not wrapped in myu-metal shield.

## Slide 9: 4-2. TDC distribution ~parallel~
TDC [ch]
PMT is wrapped in myu-metal shield.
Length is 8.0 cm, Thickness is 0.5 mm.

## Slide 10: 4-3. Delay time ~parallel~

## Slide 11: 5.Summary
We measured the influence of the magnetic field on the response of PMT.
If PMT is wrapped in myu-metal shield, we can decrease the influence of the magnetic field on the response of the time of PMT.
We will diagonally generate the magnetic field for PMT, and measure the influence.